## 041_01
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR25
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 41 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date : | 2012-04-16
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 2 | 0 | : | - | N | E | -2°0 | S | -2
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2014-12-23 |  |  |  | 2°0 | -1 | 2014-12-23T12:23:00Z
[8 empty] | Heure | 12:23 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.2 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.2 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 4.999 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99749
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.020002 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 4.9988 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.020016 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039941 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0038 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml |  |  |  | mL |  | ml/l | mg/l | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg
1 | 1 | 1 | 349 | 5.8 | 3.813 | 34.6264 | 1000 | 1008 | 118.686 | 0.00080319 | -5.1872e-06 | 1.0273 | 118.7034 | 0.99995 | 3.6469 | 3.7464 | 162.8686 | 158.5431 | 11.11 | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 2 | 353 | 6.1 | 3.808 | 34.6263 | 1000 | 1007 | 118.576 | 0.00080221 | -5.1624e-06 | 1.0272 | 118.5933 | 0.99994 | 3.6455 | 3.7448 | 162.8076 | 158.4896 | 11.11 | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 3 | 355 | 8.3 | 3.443 | 34.5661 | 500 | 504 | 119.95 | 0.00079537 | -4.9898e-06 | 1.0269 | 119.9675 | 0.99983 | 3.2563 | 3.3438 | 145.4253 | 141.6175 | 11.12 | 11.12 |  | 12.23 |  | 13.34 |  | 14.45 |  | 15.56
1 | 1 | 4 | 357 | 16.3 | 3.151 | 35.6043 | 100 | 100 | 116.434 | 0.00077495 | -4.4973e-06 | 1.0261 | 116.4522 | 0.9989 | 3.0704 | 3.1506 | 137.123 | 133.6294 | 11.13 | 11.13 |  | 12.24 |  | 13.35 |  | 14.46 |  | 15.57
1 | 1 | 5 | 358 | 16.5 | 3.248 | 35.6296 | 80 | 80 | 119.313 | 0.00077451 | -4.4877e-06 | 1.0261 | 119.3316 | 0.99886 | 3.0877 | 3.1683 | 137.8954 | 134.3856 | 11.14 | 11.14 |  | 12.25 |  | 13.36 |  | 14.47 |  | 15.58
1 | 1 | 6 | 359 | 18.2 | 3.256 | 35.7625 | 60 | 60.4 | 120.369 | 0.000771 | -4.4114e-06 | 1.0258 | 120.388 | 0.99856 | 3.0677 | 3.1469 | 137.0032 | 133.5564 | 11.15 | 11.15 |  | 12.26 |  | 13.37 |  | 14.48 |  | 15.59
1 | 1 | 7 | 370 | 22.1 | 4.449 | 36.0726 | 40 | 40.3 | 120.063 | 0.00076382 | -4.2726e-06 | 1.025 | 120.0823 | 0.99775 | 4.2079 | 4.3131 | 187.9237 | 183.3391 | 11.16 | 11.16 |  | 12.27 |  | 13.38 |  | 14.49 |  | 15.60
1 | 1 | 8 | 371 | 27.5 | 5.277 | 34.9619 | 20 | 19.9 | 120.495 | 0.00075576 | -4.1635e-06 | 1.0225 | 120.513 | 0.99638 | 4.9756 | 5.0877 | 222.2083 | 217.3122 | 11.17 | 11.17 |  | 12.28 |  | 13.39 |  | 14.50 |  | 15.61
1 | 1 | 9 | 374 | 27.5 | 5.348 | 34.942 | 20 | 20.5 | 119.372 | 0.00075576 | -4.1635e-06 | 1.0225 | 119.3898 | 0.99638 | 5.0909 | 5.2056 | 227.3616 | 222.3552 | 11.18 | 11.18 |  | 12.29 |  | 13.40 |  | 14.51 |  | 15.62
1 | 1 | 10 | 375 | 27.7 | 5.41 | 34.8685 | 10 | 9.6 | 119.386 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0224 | 119.4038 | 0.99632 | 5.1495 | 5.2649 | 229.9778 | 224.9401 | 11.19 | 11.19 |  | 12.30 |  | 13.41 |  | 14.52 |  | 15.63
1 | 1 | 11 | 376 | 27.7 | 5.257 | 34.8652 | 0 | 2.2 | 118.403 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0224 | 118.4206 | 0.99632 | 5.0457 | 5.1587 | 225.3424 | 220.4068 | 11.19 | 11.19 |  | 12.30 |  | 13.41 |  | 14.52 |  | 15.63
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## 042_01
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR22
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 42 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date : | 2012-04-16
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 0 | 0 | : | - | N | E | -0°0 | S | 0
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2014-12-23 |  |  |  | 0°0 | -1 | 2014-12-23T12:23:00z
[8 empty] | Heure | 12:23 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.2 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.2 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 4.999 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99749
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.020002 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 4.9988 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.020016 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039941 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0038 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml |  |  |  | mL |  | ml/l | mg/l | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg
1 | 1 | 1 | 157 | 5 | 6.594 | 34.9613 | 2000 | 2020.2 | 129.58 | 0.00080585 | -5.2547e-06 | 1.0276 | 129.5994 | 0.99997 | 5.7779 | 5.9377 | 258.0425 | 251.1009
1 | 1 | 2 | 158 | 6 | 4.105 | 34.6359 | 1000 | 1008.5 | 130.29 | 0.00080253 | -5.1706e-06 | 1.0273 | 130.3091 | 0.99994 | 3.572 | 3.6694 | 159.5265 | 155.2925
1 | 1 | 3 | 160 | 8.1 | 3.68 | 34.5704 | 500 | 503.6 | 130.08 | 0.00079596 | -5.0048e-06 | 1.0269 | 130.099 | 0.99984 | 3.2061 | 3.2924 | 143.183 | 139.4293
1 | 1 | 4 | 161 | 16.3 | 3.717 | 35.6216 | 100 | 101.1 | 128.25 | 0.00077495 | -4.4973e-06 | 1.0262 | 128.27 | 0.9989 | 3.2853 | 3.3713 | 146.7235 | 142.9834
1 | 1 | 5 | 377 | 17 | 3.449 | 35.6925 | 80 | 81.1 | 119.976 | 0.00077345 | -4.4642e-06 | 1.026 | 119.9948 | 0.99878 | 3.2612 | 3.3462 | 145.6461 | 141.9488
1 | 1 | 6 | 336 | 19.3 | 3.639 | 35.9739 | 60 | 60.8 | 118.006 | 0.00076885 | -4.3672e-06 | 1.0257 | 118.0249 | 0.99835 | 3.5001 | 3.59 | 156.3152 | 152.4001
1 | 1 | 7 | 337 | 22.8 | 4.636 | 36.3225 | 40 | 40.4 | 118.138 | 0.00076266 | -4.253e-06 | 1.025 | 118.1573 | 0.99759 | 4.458 | 4.5695 | 199.0956 | 194.2403
1 | 1 | 8 | 339 | 27.7 | 4.713 | 34.6605 | 20 | 18.6 | 116.251 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0222 | 116.268 | 0.99632 | 4.6073 | 4.7097 | 205.7601 | 201.2837
1 | 1 | 9 | 340 | 27.7 | 4.777 | 34.6483 | 10 | 10.6 | 117.73 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0222 | 117.7472 | 0.99632 | 4.6103 | 4.7128 | 205.8979 | 201.4203
1 | 1 | 10 | 346 | 27.7 | 4.815 | 34.6481 | 10 | 11 | 118.769 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0222 | 118.7864 | 0.99632 | 4.6058 | 4.7082 | 205.6943 | 201.2212
1 | 1 | 11 | 448 | 27.7 | 4.777 | 34.6485 | 0 | 1.6 | 117.577 | 0.0007555 | -4.1613e-06 | 1.0222 | 117.5942 | 0.99632 | 4.6164 | 4.7191 | 206.1705 | 201.6869
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## 043_01
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR22
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 43 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date : | 2012-04-16
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 2 | 0 | : | + | N | E | 2°0 | N | 2
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2014-12-23 |  |  |  | 2°0 | 1 | 2014-12-23T12:23:00z
[8 empty] | Heure | 12:23 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.2 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.2 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 4.999 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99749
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.020002 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 4.9988 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.020016 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039941 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0038 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml |  |  |  | mL |  | ml/l | mg/l | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg
1 | 1 | 1 | 438 | 6.2 | 3.856 | 34.6237 | 1000 | 1006 | 118.5 | 0.00080189 | -5.1542e-06 | 1.0272 | 118.5173 | 0.99994 | 3.694 | 3.7946 | 164.9757 | 160.6025 |  | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 2 | 440 | 6.4 | 3.585 | 34.6197 | 1000 | 1006 | 110.842 | 0.00080124 | -5.1379e-06 | 1.0272 | 110.8582 | 0.99993 | 3.675 | 3.7749 | 164.1237 | 159.7777
1 | 1 | 3 | 445 | 8.4 | 3.248 | 34.5831 | 500 | 505 | 118.483 | 0.00079507 | -4.9823e-06 | 1.0269 | 118.5003 | 0.99983 | 3.1097 | 3.1933 | 138.8795 | 135.2433
1 | 1 | 4 | 447 | 16.8 | 2.975 | 35.6734 | 100 | 101 | 115.168 | 0.00077388 | -4.4735e-06 | 1.0261 | 115.1861 | 0.99881 | 2.9305 | 3.0069 | 130.8744 | 127.5479
1 | 1 | 5 | 392 | 18 | 3.76 | 35.8117 | 80 | 81 | 120.365 | 0.0007714 | -4.4199e-06 | 1.0259 | 120.384 | 0.9986 | 3.5449 | 3.6367 | 158.3156 | 154.3195
1 | 1 | 6 | 397 | 20.1 | 4.056 | 36.1217 | 60 | 61 | 118.962 | 0.00076735 | -4.3375e-06 | 1.0256 | 118.9812 | 0.99819 | 3.871 | 3.9701 | 172.8784 | 168.5644
1 | 1 | 7 | 398 | 23.8 | 4.874 | 36.2237 | 40 | 41 | 118.586 | 0.00076106 | -4.2279e-06 | 1.0246 | 118.6052 | 0.99735 | 4.6696 | 4.7847 | 208.5463 | 203.5334
1 | 1 | 8 | 399 | 27.8 | 4.589 | 34.3282 | 20 | 20.5 | 113.433 | 0.00075537 | -4.1603e-06 | 1.022 | 113.4493 | 0.99629 | 4.5991 | 4.7001 | 205.3958 | 200.9829
1 | 1 | 9 | 401 | 28 | 4.818 | 34.3253 | 10 | 10.5 | 119.398 | 0.00075511 | -4.1583e-06 | 1.0219 | 119.4151 | 0.99624 | 4.584 | 4.6843 | 204.7207 | 200.3355
1 | 1 | 10 | 402 | 27.9 | 4.812 | 34.3256 | 0 | 1 | 119.296 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0219 | 119.3131 | 0.99627 | 4.5822 | 4.6827 | 204.6428 | 200.2528
1 | 1 | 11 | 403 | 27.9 | 4.783 | 34.3261 | 0 | 1.5 | 118.544 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0219 | 118.561 | 0.99627 | 4.5839 | 4.6844 | 204.7181 | 200.3264 |  | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## 044_01
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR22
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 43 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date : | 2012-04-16
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 2 | 0 | : | + | N | E | 2°0 | N | 4
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2014-12-23 |  |  |  | 2°0 | 1 | 2014-12-23T12:23:00z
[8 empty] | Heure | 12:23 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.2 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.2 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 4.999 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99749
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.020002 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 4.9988 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.020016 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039941 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0038 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml |  |  |  | mL |  | ml/l | mg/l | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg
1 | 1 | 1 | 438 | 6.2 | 3.856 | 34.6237 | 1000 | 1006 | 118.5 | 0.00080189 | -5.1542e-06 | 1.0272 | 118.5173 | 0.99994 | 3.694 | 3.7946 | 164.9757 | 160.6025 | 11.11 | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 2 | 440 | 6.4 | 3.585 | 34.6197 | 1000 | 1006 | 110.842 | 0.00080124 | -5.1379e-06 | 1.0272 | 110.8582 | 0.99993 | 3.675 | 3.7749 | 164.1237 | 159.7777 | 11.11 | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 3 | 445 | 8.4 | 3.248 | 34.5831 | 500 | 505 | 118.483 | 0.00079507 | -4.9823e-06 | 1.0269 | 118.5003 | 0.99983 | 3.1097 | 3.1933 | 138.8795 | 135.2433 | 11.12 | 11.12 |  | 12.23 |  | 13.34 |  | 14.45 |  | 15.56
1 | 1 | 4 | 447 | 16.8 | 2.975 | 35.6734 | 100 | 101 | 115.168 | 0.00077388 | -4.4735e-06 | 1.0261 | 115.1861 | 0.99881 | 2.9305 | 3.0069 | 130.8744 | 127.5479 | 11.13 | 11.13 |  | 12.24 |  | 13.35 |  | 14.46 |  | 15.57
1 | 1 | 5 | 392 | 18 | 3.76 | 35.8117 | 80 | 81 | 120.365 | 0.0007714 | -4.4199e-06 | 1.0259 | 120.384 | 0.9986 | 3.5449 | 3.6367 | 158.3156 | 154.3195 | 11.14 | 11.14 |  | 12.25 |  | 13.36 |  | 14.47 |  | 15.58
1 | 1 | 6 | 397 | 20.1 | 4.056 | 36.1217 | 60 | 61 | 118.962 | 0.00076735 | -4.3375e-06 | 1.0256 | 118.9812 | 0.99819 | 3.871 | 3.9701 | 172.8784 | 168.5644 | 11.15 | 11.15 |  | 12.26 |  | 13.37 |  | 14.48 |  | 15.59
1 | 1 | 7 | 398 | 23.8 | 4.874 | 36.2237 | 40 | 41 | 118.586 | 0.00076106 | -4.2279e-06 | 1.0246 | 118.6052 | 0.99735 | 4.6696 | 4.7847 | 208.5463 | 203.5334 | 11.16 | 11.16 |  | 12.27 |  | 13.38 |  | 14.49 |  | 15.60
1 | 1 | 8 | 399 | 27.8 | 4.589 | 34.3282 | 20 | 20.5 | 113.433 | 0.00075537 | -4.1603e-06 | 1.022 | 113.4493 | 0.99629 | 4.5991 | 4.7001 | 205.3958 | 200.9829 | 11.17 | 11.17 |  | 12.28 |  | 13.39 |  | 14.50 |  | 15.61
1 | 1 | 9 | 401 | 28 | 4.818 | 34.3253 | 10 | 10.5 | 119.398 | 0.00075511 | -4.1583e-06 | 1.0219 | 119.4151 | 0.99624 | 4.584 | 4.6843 | 204.7207 | 200.3355 | 11.18 | 11.18 |  | 12.29 |  | 13.40 |  | 14.51 |  | 15.62
1 | 1 | 10 | 402 | 27.9 | 4.812 | 34.3256 | 0 | 1 | 119.296 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0219 | 119.3131 | 0.99627 | 4.5822 | 4.6827 | 204.6428 | 200.2528 | 11.19 | 11.19 |  | 12.30 |  | 13.41 |  | 14.52 |  | 15.63
1 | 1 | 11 | 403 | 27.9 | 4.783 | 34.3261 | 0 | 1.5 | 118.544 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0219 | 118.561 | 0.99627 | 4.5839 | 4.6844 | 204.7181 | 200.3264 | 11.19 | 11.19 |  | 12.30 |  | 13.41 |  | 14.52 |  | 15.63
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## 044_02
|  | Campagne : |  |  | PIRATA FR22
Données de campagne
|  | N° de station : |  |  | 43 |  | N° de palanquée : | [7 empty] | 1 |  | Date : | 2012-04-16
[6 empty] | Position |  | Degrés | Minutes | [5 empty] | Cardinal | Décimale
[6 empty] | Latitude |  | 2 | 0 | : | + | N | E | 2°0 | N | 4
[6 empty] | Longitude |  | 10 | 0 | : | - | S | W | -10°0 | W | -10
[6 empty] | Prélèvement |  | Date | 2014-12-23 |  |  |  | 2°0 | 1 | 2014-12-23T12:23:00z
[8 empty] | Heure | 12:23 |  |  |  | 10°0 | -1
Données :
|  | Température du laboratoire à la calibration ( t°c ) | [13 empty] | t°c = | 23.2 | °C
|  | Température du laboratoire au début de la série d'analyses | [13 empty] | t°lab = | 23.2 | °C
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.t°c = | 4.999 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à t°c | [13 empty] | Vmoy.titr.blanc.t°c = | 0 | mL
|  | Masse volumique de l'eau pure à la calibration | [11 empty] | ρ = | 0.99749
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à la température de calibration | [11 empty] | N(IO3) = | 0.020002 | N
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à 20°C | [11 empty] | V(IO3)20°C = | 5.0031 | mL
|  | Vol. de la prise d'essai d'iodate (VIO3) à t°c | [11 empty] | V(IO3)t°c= | 5.0033 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la titration à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.20°C = | 4.9988 | mL
|  | Volume moyen de thiosulfate pour la détermination du blanc à 20° C | [11 empty] | Vmoy.titr.blanc.20°C = | 0 | mL
|  | Normalite de l'iodate (NIO3) à 20°C | [11 empty] | N(IO3)20°C = | 0.020016 | N
|  | Titre du thiosulfate à 20°C | [11 empty] | V(Thio)20°C = | 0.0039941 | N
|  | Volume de réactif utilisé | [11 empty] | Vreg = | 2.0038 | mL
[14 empty] | DOreg = | 0.0017
|  |  |  | Choix de la série de flacons : |  |  |  | LPO | [5 empty] | IRD
LPO
|  | N° | N° des Flacons | T° prélèv. | Volume de thio. | Salinité | Prof. Théorique | Prof. Effective | V. flacons 20°C | A | B | Densité eau de mer à t° | Vol. à t° prél. des flacons | Densité eau pure à t° | Oxygène dissous |  |  |  | NO2 |  | NO3 + NO2 |  | NO3 |  | Phosphate |  | Silicate
|  | BTL |  | °C | ml |  | m | m | ml |  |  |  | mL |  | ml/l | mg/l | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg | µmol/l | µmol/kg
1 | 1 | 1 | 438 | 6.2 | 3.856 | 34.6237 | 1000 | 1006 | 118.5 | 0.00080189 | -5.1542e-06 | 1.0272 | 118.5173 | 0.99994 | 3.694 | 3.7946 | 164.9757 | 160.6025 | 11.11 | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 2 | 440 | 6.4 | 3.585 | 34.6197 | 1000 | 1006 | 110.842 | 0.00080124 | -5.1379e-06 | 1.0272 | 110.8582 | 0.99993 | 3.675 | 3.7749 | 164.1237 | 159.7777 | 11.11 | 11.11 |  | 12.22 |  | 13.33 |  | 14.44 |  | 15.55
1 | 1 | 3 | 445 | 8.4 | 3.248 | 34.5831 | 500 | 505 | 118.483 | 0.00079507 | -4.9823e-06 | 1.0269 | 118.5003 | 0.99983 | 3.1097 | 3.1933 | 138.8795 | 135.2433 | 11.12 | 11.12 |  | 12.23 |  | 13.34 |  | 14.45 |  | 15.56
1 | 1 | 4 | 447 | 16.8 | 2.975 | 35.6734 | 100 | 101 | 115.168 | 0.00077388 | -4.4735e-06 | 1.0261 | 115.1861 | 0.99881 | 2.9305 | 3.0069 | 130.8744 | 127.5479 | 11.13 | 11.13 |  | 12.24 |  | 13.35 |  | 14.46 |  | 15.57
1 | 1 | 5 | 392 | 18 | 3.76 | 35.8117 | 80 | 81 | 120.365 | 0.0007714 | -4.4199e-06 | 1.0259 | 120.384 | 0.9986 | 3.5449 | 3.6367 | 158.3156 | 154.3195 | 11.14 | 11.14 |  | 12.25 |  | 13.36 |  | 14.47 |  | 15.58
1 | 1 | 6 | 397 | 20.1 | 4.056 | 36.1217 | 60 | 61 | 118.962 | 0.00076735 | -4.3375e-06 | 1.0256 | 118.9812 | 0.99819 | 3.871 | 3.9701 | 172.8784 | 168.5644 | 11.15 | 11.15 |  | 12.26 |  | 13.37 |  | 14.48 |  | 15.59
1 | 1 | 7 | 398 | 23.8 | 4.874 | 36.2237 | 40 | 41 | 118.586 | 0.00076106 | -4.2279e-06 | 1.0246 | 118.6052 | 0.99735 | 4.6696 | 4.7847 | 208.5463 | 203.5334 | 11.16 | 11.16 |  | 12.27 |  | 13.38 |  | 14.49 |  | 15.60
1 | 1 | 8 | 399 | 27.8 | 4.589 | 34.3282 | 20 | 20.5 | 113.433 | 0.00075537 | -4.1603e-06 | 1.022 | 113.4493 | 0.99629 | 4.5991 | 4.7001 | 205.3958 | 200.9829 | 11.17 | 11.17 |  | 12.28 |  | 13.39 |  | 14.50 |  | 15.61
1 | 1 | 9 | 401 | 28 | 4.818 | 34.3253 | 10 | 10.5 | 119.398 | 0.00075511 | -4.1583e-06 | 1.0219 | 119.4151 | 0.99624 | 4.584 | 4.6843 | 204.7207 | 200.3355 | 11.18 | 11.18 |  | 12.29 |  | 13.40 |  | 14.51 |  | 15.62
1 | 1 | 10 | 402 | 27.9 | 4.812 | 34.3256 | 0 | 1 | 119.296 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0219 | 119.3131 | 0.99627 | 4.5822 | 4.6827 | 204.6428 | 200.2528 | 11.19 | 11.19 |  | 12.30 |  | 13.41 |  | 14.52 |  | 15.63
1 | 1 | 11 | 403 | 27.9 | 4.783 | 34.3261 | 0 | 1 | 118.544 | 0.00075524 | -4.1593e-06 | 1.0219 | 118.561 | 0.99627 | 4.5839 | 4.6844 | 204.7181 | 200.3264 | 11.19 | 11.19 |  | 12.30 |  | 13.41 |  | 14.52 |  | 15.63
1 | 0 | 12
1 | 0 | 13
1 | 0 | 14
1 | 0 | 15
1 | 0 | 16
1 | 0 | 17
1 | 0 | 18
1 | 0 | 19
1 | 0 | 20
1 | 0 | 21
1 | 0 | 22
1 | 0 | 23
1 | 0 | 24
Profils des mesures en profondeur

## Volumes flacons
Volume des flacons
Numéro du flacon |  | Volume | Casse | Laboratoire
mL
26 | 1 | 128.224 |  | LPO
27 | 0 |  |  | LPO
28 | 0 |  |  | LPO
29 | 0 |  |  | LPO
30 | 0 |  |  | LPO
31 | 0 |  |  | LPO
32 | 1 | 125.283 |  | LPO
33 | 0 |  |  | LPO
34 | 0 |  |  | LPO
35 | 0 |  |  | LPO
36 | 0 |  |  | LPO
37 | 0 |  |  | LPO
38 | 0 |  |  | LPO
39 | 0 |  |  | LPO
40 | 1 | 122.335 |  | LPO
41 | 0 |  |  | LPO
42 | 0 |  |  | LPO
43 | 0 |  |  | LPO
44 | 1 | 129.671 |  | LPO
45 | 0 |  |  | LPO
46 | 0 |  |  | LPO
47 | 0 |  |  | LPO
48 | 0 |  |  | LPO
49 | 0 |  |  | LPO
50 | 0 |  |  | LPO
51 | 0 |  |  | LPO
52 | 0 |  |  | LPO
53 | 0 |  |  | LPO
54 | 0 |  |  | LPO
55 | 1 | 126.672 |  | LPO
56 | 0 |  |  | LPO
57 | 0 |  |  | LPO
58 | 0 |  |  | LPO
59 | 0 |  |  | LPO
60 | 0 |  |  | LPO
61 | 0 |  |  | LPO
62 | 0 |  |  | LPO
63 | 0 |  |  | LPO
64 | 0 |  |  | LPO
65 | 0 |  |  | LPO
66 | 0 |  |  | LPO
67 | 0 |  |  | LPO
68 | 0 |  |  | LPO
69 | 0 |  |  | LPO
70 | 0 |  |  | LPO
71 | 0 |  |  | LPO
72 | 0 |  |  | LPO
73 | 0 |  |  | LPO
74 | 0 |  |  | LPO
75 | 0 |  |  | LPO
76 | 0 |  |  | LPO
77 | 0 |  |  | LPO
78 | 0 |  |  | LPO
79 | 0 |  |  | LPO
80 | 0 |  |  | LPO
81 | 0 |  |  | LPO
82 | 0 |  |  | LPO
83 | 0 |  |  | LPO
84 | 0 |  |  | LPO
85 | 0 |  |  | LPO
86 | 0 |  |  | LPO
87 | 0 |  |  | LPO
88 | 0 |  |  | LPO
89 | 0 |  |  | LPO
90 | 0 |  |  | LPO
91 | 0 |  |  | LPO
92 | 0 |  |  | LPO
93 | 0 |  |  | LPO
94 | 0 |  |  | LPO
95 | 0 |  |  | LPO
96 | 0 |  |  | LPO
97 | 0 |  |  | LPO
98 | 1 | 126.984 |  | LPO
99 | 0 |  |  | LPO
100 | 0 |  |  | LPO
101 | 0 |  |  | LPO
102 | 0 |  |  | LPO
103 | 0 |  |  | LPO
104 | 1 | 127.334 |  | LPO
105 | 0 |  |  | LPO
106 | 0 |  |  | LPO
107 | 0 |  |  | LPO
108 | 0 |  |  | LPO
109 | 1 | 125.559 |  | LPO
110 | 0 |  |  | LPO
111 | 0 |  |  | LPO
112 | 0 |  |  | LPO
113 | 0 |  |  | LPO
114 | 0 |  |  | LPO
115 | 0 |  |  | LPO
116 | 0 |  |  | LPO
117 | 0 |  |  | LPO
118 | 0 |  |  | LPO
119 | 0 |  |  | LPO
120 | 0 |  |  | LPO
121 | 0 |  |  | LPO
122 | 0 |  |  | LPO
123 | 0 |  |  | LPO
124 | 0 |  |  | LPO
125 | 0 |  |  | LPO
126 | 0 |  |  | LPO
127 | 0 |  |  | LPO
128 | 0 |  |  | LPO
129 | 0 |  |  | LPO
130 | 1 | 122.454 |  | LPO
131 | 0 |  |  | LPO
132 | 0 |  |  | LPO
133 | 0 |  |  | LPO
134 | 0 |  |  | LPO
135 | 1 | 121.113 |  | LPO
136 | 0 |  |  | LPO
137 | 0 |  |  | LPO
138 | 0 |  |  | LPO
139 | 0 |  |  | LPO
140 | 0 |  |  | LPO
141 | 0 |  |  | LPO
142 | 0 |  |  | LPO
143 | 0 |  |  | LPO
144 | 0 |  |  | LPO
145 | 0 |  |  | LPO
146 | 1 | 126.446 |  | LPO
147 | 0 |  |  | LPO
148 | 0 |  |  | LPO
149 | 0 |  |  | LPO
150 | 0 |  |  | LPO
151 | 0 |  |  | LPO
152 | 0 |  |  | LPO
153 | 1 | 117.524 |  | LPO
154 | 0 |  |  | LPO
155 | 1 | 120.745 |  | LPO
156 | 0 |  |  | LPO
157 | 1 | 129.58 |  | LPO
158 | 1 | 130.29 |  | LPO
159 | 0 |  |  | LPO
160 | 1 | 130.08 |  | LPO
161 | 1 | 128.25 |  | LPO
162 | 1 | 112.92 |  | LPO
163 | 0 |  |  | LPO
164 | 0 |  |  | LPO
165 | 0 |  |  | LPO
166 | 0 |  |  | LPO
167 | 0 |  |  | LPO
168 | 0 |  |  | LPO
169 | 0 |  |  | LPO
170 | 0 |  |  | LPO
171 | 0 |  |  | LPO
172 | 0 |  |  | LPO
173 | 0 |  |  | LPO
174 | 0 |  |  | LPO
175 | 0 |  |  | LPO
176 | 0 |  |  | LPO
177 | 0 |  |  | LPO
178 | 0 |  |  | LPO
179 | 0 |  |  | LPO
180 | 0 |  |  | LPO
181 | 0 |  |  | LPO
182 | 0 |  |  | LPO
183 | 0 |  |  | LPO
184 | 0 |  |  | LPO
185 | 0 |  |  | LPO
186 | 0 |  |  | LPO
187 | 0 |  |  | LPO
188 | 0 |  |  | LPO
189 | 0 |  |  | LPO
190 | 0 |  |  | LPO
191 | 0 |  |  | LPO
192 | 0 |  |  | LPO
193 | 0 |  |  | LPO
194 | 0 |  |  | LPO
195 | 0 |  |  | LPO
196 | 0 |  |  | LPO
197 | 0 |  |  | LPO
198 | 0 |  |  | LPO
199 | 0 |  |  | LPO
200 | 0 |  |  | LPO
201 | 1 | 129.01 |  | LPO
202 | 0 |  |  | LPO
203 | 0 |  |  | LPO
204 | 0 |  |  | LPO
205 | 0 |  |  | LPO
206 | 0 |  |  | LPO
207 | 0 |  |  | LPO
208 | 0 |  |  | LPO
209 | 0 |  |  | LPO
210 | 0 |  |  | LPO
211 | 0 |  |  | LPO
212 | 0 |  |  | LPO
213 | 0 |  |  | LPO
214 | 0 |  |  | LPO
215 | 0 |  |  | LPO
216 | 0 |  |  | LPO
217 | 0 |  |  | LPO
218 | 0 |  |  | LPO
219 | 0 |  |  | LPO
220 | 0 |  |  | LPO
221 | 0 |  |  | LPO
222 | 0 |  |  | LPO
223 | 0 |  |  | LPO
224 | 0 |  |  | LPO
225 | 0 |  |  | LPO
226 | 0 |  |  | LPO
227 | 0 |  |  | LPO
228 | 0 |  |  | LPO
229 | 0 |  |  | LPO
230 | 0 |  |  | LPO
231 | 0 |  |  | LPO
232 | 0 |  |  | LPO
233 | 0 |  |  | LPO
234 | 0 |  |  | LPO
235 | 0 |  |  | LPO
236 | 0 |  |  | LPO
237 | 0 |  |  | LPO
238 | 0 |  |  | LPO
239 | 0 |  |  | LPO
240 | 0 |  |  | LPO
241 | 0 |  |  | LPO
242 | 0 |  |  | LPO
243 | 0 |  |  | LPO
244 | 0 |  |  | LPO
245 | 0 |  |  | LPO
246 | 0 |  |  | LPO
247 | 0 |  |  | LPO
248 | 0 |  |  | LPO
249 | 0 |  |  | LPO
250 | 0 |  |  | LPO
251 | 0 |  |  | LPO
252 | 0 |  |  | LPO
253 | 0 |  |  | LPO
254 | 0 |  |  | LPO
255 | 0 |  |  | LPO
256 | 0 |  |  | LPO
257 | 0 |  |  | LPO
258 | 0 |  |  | LPO
259 | 0 |  |  | LPO
260 | 0 |  |  | LPO
261 | 0 |  |  | LPO
262 | 0 |  |  | LPO
263 | 0 |  |  | LPO
264 | 0 |  |  | LPO
265 | 0 |  |  | LPO
266 | 0 |  |  | LPO
267 | 0 |  |  | LPO
268 | 0 |  |  | LPO
269 | 0 |  |  | LPO
270 | 0 |  |  | LPO
271 | 0 |  |  | LPO
272 | 0 |  |  | LPO
273 | 0 |  |  | LPO
274 | 0 |  |  | LPO
275 | 0 |  |  | LPO
276 | 0 |  |  | LPO
277 | 0 |  |  | LPO
278 | 0 |  |  | LPO
279 | 0 |  |  | LPO
280 | 0 |  |  | LPO
281 | 0 |  |  | LPO
282 | 0 |  |  | LPO
283 | 0 |  |  | LPO
284 | 0 |  |  | LPO
285 | 0 |  |  | LPO
286 | 0 |  |  | LPO
287 | 0 |  |  | LPO
288 | 0 |  |  | LPO
289 | 0 |  |  | LPO
290 | 0 |  |  | LPO
291 | 0 |  |  | LPO
292 | 0 |  |  | LPO
293 | 0 |  |  | LPO
294 | 0 |  |  | LPO
295 | 0 |  |  | LPO
296 | 0 |  |  | LPO
297 | 0 |  |  | LPO
298 | 0 |  |  | LPO
299 | 0 |  |  | LPO
300 | 0 |  |  | LPO
301 | 0 |  |  | LPO
302 | 1 | 119.379 |  | LPO
303 | 1 | 120.374 |  | LPO
304 | 1 | 116.626 |  | LPO
305 | 0 |  |  | LPO
306 | 0 |  |  | LPO
307 | 1 | 117.524 |  | LPO
308 | 0 |  |  | LPO
309 | 1 | 118.773 |  | LPO
310 | 1 | 119.442 |  | LPO
311 | 0 |  |  | LPO
312 | 1 | 117.214 |  | LPO
313 | 0 |  |  | LPO
314 | 0 |  |  | LPO
315 | 1 | 117.943 |  | LPO
316 | 0 |  |  | LPO
317 | 1 | 119754 |  | LPO
318 | 1 | 118.388 |  | LPO
319 | 0 |  |  | LPO
320 | 0 |  |  | LPO
321 | 1 | 117.368 |  | LPO
322 | 0 |  |  | LPO
323 | 0 |  |  | LPO
324 | 1 | 118.095 |  | LPO
325 | 1 | 115.891 |  | LPO
326 | 1 | 118.589 |  | LPO
327 | 0 |  |  | LPO
328 | 0 |  |  | LPO
329 | 0 |  |  | LPO
330 | 0 |  |  | LPO
331 | 0 |  |  | LPO
332 | 0 |  |  | LPO
333 | 1 | 117.981 |  | LPO
334 | 1 | 117.641 |  | LPO
335 | 0 |  |  | LPO
336 | 1 | 118.006 |  | LPO
337 | 1 | 118.138 |  | LPO
338 | 0 |  |  | LPO
339 | 1 | 116.251 |  | LPO
340 | 1 | 117.73 |  | LPO
341 | 0 |  |  | LPO
342 | 0 |  |  | LPO
343 | 0 |  |  | LPO
344 | 0 |  |  | LPO
345 | 0 |  |  | LPO
346 | 1 | 118.769 |  | LPO
347 | 0 |  |  | LPO
348 | 0 |  |  | LPO
349 | 1 | 118.686 |  | LPO
350 | 0 |  |  | LPO
351 | 0 |  |  | LPO
352 | 0 |  |  | LPO
353 | 1 | 118.576 |  | LPO
354 | 0 |  |  | LPO
355 | 1 | 119.95 |  | LPO
356 | 1 | 118.107 |  | LPO
357 | 1 | 116.434 |  | LPO
358 | 1 | 119.313 |  | LPO
359 | 1 | 120.369 |  | LPO
360 | 0 |  |  | LPO
361 | 1 | 117.613 |  | LPO
362 | 0 |  |  | LPO
363 | 0 |  |  | LPO
364 | 1 | 117.962 |  | LPO
365 | 1 | 120.653 |  | LPO
366 | 1 | 119.548 |  | LPO
367 | 1 | 117.301 |  | LPO
368 | 0 |  |  | LPO
369 | 0 |  |  | LPO
370 | 1 | 120.063 |  | LPO
371 | 1 | 120.495 |  | LPO
372 | 0 |  |  | LPO
373 | 0 |  |  | LPO
374 | 1 | 119.372 |  | LPO
375 | 1 | 119.386 |  | LPO
376 | 1 | 118.403 |  | LPO
377 | 1 | 119.976 |  | LPO
378 | 1 | 119.534 |  | LPO
379 | 0 |  |  | LPO
380 | 1 | 116.469 |  | LPO
381 | 1 | 119.673 |  | LPO
382 | 1 | 119.041 |  | LPO
383 | 0 |  |  | LPO
384 | 1 | 119.776 |  | LPO
385 | 0 |  |  | LPO
386 | 1 | 119.691 |  | LPO
387 | 0 |  |  | LPO
388 | 0 |  |  | LPO
389 | 1 | 117.222 |  | LPO
390 | 0 |  |  | LPO
391 | 1 | 117.569 |  | LPO
392 | 1 | 120.365 |  | LPO
393 | 0 |  |  | LPO
394 | 0 |  |  | LPO
395 | 0 |  |  | LPO
396 | 0 |  |  | LPO
397 | 1 | 118.962 |  | LPO
398 | 1 | 118.586 |  | LPO
399 | 1 | 113.433 |  | LPO
400 | 0 |  |  | LPO
401 | 1 | 119.398 |  | LPO
402 | 1 | 119.296 |  | LPO
403 | 1 | 118.544 |  | LPO
404 | 1 | 113.873 |  | LPO
405 | 0 |  |  | LPO
406 | 0 |  |  | LPO
407 | 1 | 118.282 |  | LPO
408 | 0 |  |  | LPO
409 | 0 |  |  | LPO
410 | 1 | 118.628 |  | LPO
411 | 1 | 116.443 |  | LPO
412 | 0 |  |  | LPO
413 | 1 | 119.582 |  | LPO
414 | 1 | 119.424 |  | LPO
415 | 0 |  |  | LPO
416 | 1 | 117.984 |  | LPO
417 | 1 | 118.583 |  | LPO
418 | 1 | 116.284 |  | LPO
419 | 1 | 110.074 |  | LPO
420 | 0 |  |  | LPO
421 | 0 |  |  | LPO
422 | 1 | 118.904 |  | LPO
423 | 0 |  |  | LPO
424 | 1 | 118.318 |  | LPO
425 | 1 | 115.51 |  | LPO
426 | 1 | 119.864 |  | LPO
427 | 0 |  |  | LPO
428 | 0 |  |  | LPO
429 | 1 | 119.103 |  | LPO
430 | 0 |  |  | LPO
431 | 1 | 118.356 |  | LPO
432 | 1 | 117.336 |  | LPO
433 | 0 |  |  | LPO
434 | 0 |  |  | LPO
435 | 1 | 117.803 |  | LPO
436 | 1 | 119.886 |  | LPO
437 | 0 |  |  | LPO
438 | 1 | 118.5 |  | LPO
439 | 0 |  |  | LPO
440 | 1 | 110.842 |  | LPO
441 | 0 |  |  | LPO
442 | 0 |  |  | LPO
443 | 0 |  |  | LPO
444 | 0 |  |  | LPO
445 | 1 | 118.483 |  | LPO
446 | 1 | 117.439 |  | LPO
447 | 1 | 115.168 |  | LPO
448 | 1 | 117.577 |  | LPO
449 | 1 | 117.857 |  | LPO
450 | 0 |  |  | LPO
451 | 1 | 116.476 |  | LPO
452 | 1 | 115.9 |  | LPO
453 | 1 | 117.082 |  | LPO
454 | 1 | 117.215 |  | LPO
455 | 1 | 114.06 |  | LPO
456 | 0 |  |  | LPO
457 | 1 | 116.747 |  | LPO
458 | 1 | 115.794 |  | LPO
459 | 1 | 117.392 |  | LPO
460 | 1 | 117.228 |  | LPO
461 | 0 |  |  | LPO
462 | 1 | 117.66 |  | LPO
463 | 1 | 117.975 |  | LPO
464 | 0 |  |  | LPO
465 | 1 | 115.923 |  | LPO
466 | 0 |  |  | LPO
467 | 1 | 117.417 |  | LPO
468 | 0 |  |  | LPO
469 | 1 | 118.43 |  | LPO
470 | 1 | 117.922 |  | LPO
471 | 0 |  |  | LPO
472 | 0 |  |  | LPO
473 | 1 | 117.656 |  | LPO
474 | 1 | 117.527 |  | LPO
475 | 0 |  |  | LPO
476 | 0 |  |  | LPO
477 | 0 |  |  | LPO
478 | 1 | 117.396 |  | LPO
479 | 0 |  |  | LPO
480 | 1 | 117.855 |  | LPO
481 | 0 |  |  | LPO
482 | 1 | 118.238 |  | LPO
483 | 1 | 115.82 |  | LPO
484 | 1 | 116.326 |  | LPO
485 | 1 | 117.772 |  | LPO
486 | 0 |  |  | LPO
487 | 0 |  |  | LPO
488 | 0 |  |  | LPO
489 | 0 |  |  | LPO
490 | 0 |  |  | LPO
491 | 0 |  |  | LPO
492 | 1 | 118.033 |  | LPO
493 | 0 |  |  | LPO
494 | 1 | 117.912 |  | LPO
495 | 0 |  |  | LPO
496 | 1 | 117.029 |  | LPO
497 | 1 | 116.181 |  | LPO
498 | 0 |  |  | LPO
499 | 1 | 116.88 |  | LPO
1141 | 1 | 113.12 |  | IRD Brest
1142 | 1 | 112.26 |  | IRD Brest
1143 | 1 | 112.44 |  | IRD Brest
1144 | 1 | 112.17 |  | IRD Brest
1145 | 1 | 113.39 |  | IRD Brest
1146 | 0 |  |  | IRD Brest
1147 | 1 | 112.9 |  | IRD Brest
1148 | 1 | 112.95 |  | IRD Brest
1149 | 1 | 112.57 |  | IRD Brest
1150 | 1 | 111.94 |  | IRD Brest
1151 | 1 | 112.9 |  | IRD Brest
1152 | 1 | 112.54 |  | IRD Brest
1153 | 1 | 114.01 |  | IRD Brest
1154 | 1 | 112.46 |  | IRD Brest
1155 | 1 | 113.72 |  | IRD Brest
1156 | 0 |  |  | IRD Brest
1157 | 1 | 112.78 |  | IRD Brest
1158 | 1 | 112.78 |  | IRD Brest
1159 | 1 | 113.96 |  | IRD Brest
1160 | 1 | 111.54 |  | IRD Brest
1161 | 1 | 112.15 |  | IRD Brest
1162 | 1 | 112.51 |  | IRD Brest
1163 | 1 | 112.25 |  | IRD Brest
1164 | 1 | 112.71 |  | IRD Brest
1165 | 1 | 113.54 |  | IRD Brest
1166 | 1 | 114.16 |  | IRD Brest
1167 | 1 | 111.84 |  | IRD Brest
1168 | 1 | 112.77 |  | IRD Brest
1169 | 1 | 112.4 |  | IRD Brest
1170 | 1 | 111.11 |  | IRD Brest
1171 | 1 | 112.42 |  | IRD Brest
1172 | 1 | 112.69 |  | IRD Brest
1173 | 1 | 111.62 |  | IRD Brest
1174 | 1 | 112.63 |  | IRD Brest
1175 | 1 | 112.68 |  | IRD Brest
1176 | 1 | 113.18 |  | IRD Brest
1177 | 1 | 113.37 |  | IRD Brest
1178 | 0 |  |  | IRD Brest
1179 | 1 | 112.72 |  | IRD Brest
1180 | 1 | 111.95 |  | IRD Brest
1181 | 1 | 111.96 |  | IRD Brest
1182 | 1 | 112.74 |  | IRD Brest
1183 | 1 | 112.1 |  | IRD Brest
1184 | 1 | 112.11 |  | IRD Brest
1185 | 1 | 113.04 |  | IRD Brest
1186 | 1 | 113.35 |  | IRD Brest
1187 | 1 | 112.36 |  | IRD Brest
1188 | 1 | 111.85 |  | IRD Brest
1189 | 1 | 112.39 |  | IRD Brest
1190 | 1 | 113.03 |  | IRD Brest
1191 | 1 | 114.05 |  | IRD Brest
1192 | 1 | 112.91 |  | IRD Brest
1193 | 1 | 113.04 |  | IRD Brest
1194 | 1 | 112.35 |  | IRD Brest
1195 | 1 | 113.34 |  | IRD Brest
1196 | 1 | 112.86 |  | IRD Brest
1197 | 1 | 112.95 |  | IRD Brest
1198 | 1 | 111.78 |  | IRD Brest
1199 | 1 | 112.79 |  | IRD Brest
1200 | 1 | 113.36 |  | IRD Brest
1201 | 1 | 112.35 |  | IRD Brest
1202 | 1 | 113.87 |  | IRD Brest
2001 | 1 | 110.84 |  | IRD Brest
2002 | 1 | 108.59 |  | IRD Brest
2003 | 1 | 111.4 |  | IRD Brest
2004 | 1 | 110.33 |  | IRD Brest
2005 | 1 | 110.8 |  | IRD Brest
2006 | 1 | 108.87 |  | IRD Brest
2007 | 1 | 109.77 |  | IRD Brest
2008 | 1 | 108.85 |  | IRD Brest
2009 | 1 | 109.15 |  | IRD Brest
2010 | 1 | 109.42 |  | IRD Brest
2011 | 1 | 110.81 |  | IRD Brest
2012 | 1 | 110.46 |  | IRD Brest
2013 | 1 | 109.83 |  | IRD Brest
2014 | 1 | 112.03 |  | IRD Brest
2015 | 1 | 110.12 |  | IRD Brest
2016 | 1 | 107.63 |  | IRD Brest
2017 | 1 | 109.96 |  | IRD Brest
2018 | 1 | 109.32 |  | IRD Brest
2019 | 1 | 108.2 |  | IRD Brest
2020 | 1 | 110.81 |  | IRD Brest
2021 | 1 | 110.95 |  | IRD Brest
2022 | 1 | 109.76 |  | IRD Brest
2023 | 1 | 109.63 |  | IRD Brest
2024 | 1 | 110.41 |  | IRD Brest
2025 | 0 |  |  | IRD Brest
2026 | 1 | 111.83 |  | IRD Brest
2027 | 1 | 110.13 |  | IRD Brest
2028 | 1 | 109.92 |  | IRD Brest
2029 | 1 | 108.87 |  | IRD Brest
2030 | 1 | 110.13 |  | IRD Brest
2031 | 1 | 107.83 |  | IRD Brest
2032 | 1 | 111.3 |  | IRD Brest
2033 | 1 | 110.79 |  | IRD Brest
2034 | 1 | 109.25 |  | IRD Brest
2035 | 1 | 110.1 |  | IRD Brest
2036 | 1 | 109.39 |  | IRD Brest
2037 | 1 | 110.47 |  | IRD Brest
2038 | 1 | 111.51 |  | IRD Brest
2039 | 1 | 111.47 |  | IRD Brest
2040 | 1 | 110.01 |  | IRD Brest
2041 | 1 | 111.07 |  | IRD Brest
2042 | 1 | 110.84 |  | IRD Brest
2043 | 1 | 109.68 |  | IRD Brest
2044 | 1 | 109.47 |  | IRD Brest
2045 | 1 | 110.08 |  | IRD Brest
2046 | 1 | 108.28 |  | IRD Brest
2047 | 1 | 107.76 |  | IRD Brest
2048 | 1 | 107.72 |  | IRD Brest
2049 | 1 | 106.87 |  | IRD Brest
2050 | 1 | 111.03 |  | IRD Brest
2051 | 1 | 118.5003 |  | IRD Brest
2052 | 1 | 109.3163 |  | IRD Brest
2053 | 1 | 106.0524 |  | IRD Brest
2054 | 1 | 109.7167 |  | IRD Brest
2055 | 1 | 110.4802 |  | IRD Brest
2056 | 1 | 108.5058 |  | IRD Brest
2057 | 1 | 112.9571 |  | IRD Brest
2058 | 1 | 109.0813 |  | IRD Brest
2059 | 1 | 111.9419 |  | IRD Brest
2060 | 1 | 104.9386 |  | IRD Brest
2061 | 1 | 109.4415 |  | IRD Brest
2062 | 0 |  |  | IRD Brest
2063 | 0 |  |  | IRD Brest
2064 | 0 |  |  | IRD Brest
2065 | 0 |  |  | IRD Brest
2066 | 0 |  |  | IRD Brest
2067 | 0 |  |  | IRD Brest
2068 | 0 |  |  | IRD Brest
2069 | 1 | 112.6724 |  | IRD Brest
2070 | 0 |  |  | IRD Brest
2071 | 1 | 111.3343 |  | IRD Brest
2072 | 1 | 113.8527 |  | IRD Brest
2073 | 1 | 109.8923 |  | IRD Brest
2074 | 1 | 109.7409 |  | IRD Brest
2075 | 1 | 117.4468 |  | IRD Brest
2076 | 0 |  |  | IRD Brest
2077 | 0 |  |  | IRD Brest
2078 | 0 |  |  | IRD Brest
2079 | 0 |  |  | IRD Brest
2080 | 0 |  |  | IRD Brest
2081 | 0 |  |  | IRD Brest
2082 | 0 |  |  | IRD Brest
2083 | 0 |  |  | IRD Brest

## Titre d'iodate
Détermination du titre de la solution d'iodate
Date | Masse de KIO3 | tp = température de l'eau à la prép. | Volume de la fiole à tp | Normalité la sol. KIO3 à tp | Normalité la sol. KIO3 à 20°C
| g | °C | L | N | N
2013-05-28 | 3.5667 | 23 | 5.0001 | 0.020003 | 0.020016
Données :
Masse molaire de l'Iodate de potassium |  |  | M(KIO3) = | 214.001 | g
Pureté de l'iodate de potassium |  |  | Pureté = | 100% | ± 0,05 %
Correction de la poussée de l'air sur KIO3 |  |  | f(KIO3) = | 1.0002
Coefficient cubique de dilatation du verre |  |  | k = | 1e-05
Volume de la fiole de 5 litre à 20°C |  |  | V(20) = | 5 | L
Masse volumique de l'eau pure à 20°C |  |  | ρ = | 0.99821

## Correction de volume
Correction de volume
Dates | Désignations | Tem. de pesée | Volumes mesurés | Volumes à 20°C | Volumes Théoriques à 20° C | Correction à apporter à 20°C
|  | t°p | à t°p | mL | mL | mL
2013-05-28 | Fiole de 5 litres pour KIO3 | 20 | 5000 | 5000 | 5000 | 0
2013-05-28 | Burette de 10 ml (thiosulfate) | 23 | 5 | 4.9999 | 5 | -0.00015
2013-05-28 | Finnpipette de 5 ml (iodate) | 20.4 | 5.0031 | 5.0031 | 5 | 0.00309
2013-05-28 | Dispensette pour R1 | 20.8 | 1.0003 | 1.0003 | 1 | 0.00025381
2013-05-28 | Dispensette pour R2 | 21.7 | 1.0036 | 1.0036 | 1 | 0.0035629